## A2
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | (A 2)
GEROM - | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
PROGRAMA BADESC CIDADES |  | ITEM | FONTES |  | %
|  | 1 | Recursos Badesc Cidades |  | 100%
|  | 2 | Outros Recursos
MUNICÍPIO: | Prefeitura Municipal de Irineópolis |  | Total do Projeto |  | 100%
PROJETO: | Galpão de Máquinas - Prefeitura Municipal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIÇO
1 | Colocação de placa e locação da obra |  |  |  | 0
1.1 | Placa da obra - padrão fornecido pela prefeitura Municipal | m2 | 4 | 304.41 | 1217.64
1.5 | Barracão provisórios c/ banheiro e depósito | m2 | 10 | 191.63 | 1916.3
1.6 | Locação da Obra com topografia | m2 | 952 | 0.28 | 266.56
1.7 | Locação da obra (execução de gabarito) | m2 | 952 | 3.7 | 3522.4
2 | Aterro Compactado |  |  |  | 0
2.1 | Aterro compactado com material de 1ª categoria em camadas de até 20 cm, com compactação mecânica,material, máquina e mão de obra | m3 | 154 | 5.28 | 813.12
2.2 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada (sapo) | m3 | 10 | 65.43 | 654.3
2.3 | Regularização e compactação do piso do galpão garagem (exceto salas) - que será mantido em solo compactado | m3 | 158.4 | 11.75 | 1861.2
3 | Fundacoes |  |  |  | 0
3.1 | Blocos de concretro para 2 estacas com CT até 25 Tf | ud | 24 | 972.23 | 23333.52
3.2 | Estaca escavada de concreto diâmetro Ø 25 cm, armada (ver detalhe), inclusive escação, material e mão de obra | m | 528 | 49.18 | 25967.04
3.3 | Blocos de concreto para 2 estacas tipo broca | ud | 9 | 650 | 5850
3.4 | Estaca broca Ø 20 cm em concreto Fck 15 Mpa - prof. 5m | m | 90 | 50.9 | 4581
3.5 | Vigas Baldrames pré-moldadas para ligação dos blocos pré-moldados L = 5m | m3 | 14 | 1430.21 | 20022.94
3.6 | Viga baldrame 20 x 20 em concreto armado Fck 25 Mpa, inclusive formas de madeira, concreto, lançamento, armadura 4 Ø 10mm corr. E estribo Ø 6,3 c/ 20cm. Fornecimento e aplicação | m3 | 3 | 1430.21 | 4290.63
3.7 | Projeto executivo das estruturas de fundação | vb | 1 | 1800 | 1800
3.8 | Documento de responsabilidade técnica emitido por orgão competente | vb | 1 | 200 | 200
4 | Estrutura Principal |  |  |  | 0
4.1 | Pilar pré-moldado H = 5,5m | m3 | 16 | 1430.21 | 22883.36
4.2 | Pilares de concreto 20 x 20 x 290 em concreto armado Fck 25 Mpa, inclusive formas de madeira, concreto, lançamento, armadura 4 Ø 10mm corr e estribo Ø 6,3 c/ 20cm. Fornecimento e aplicação | m3 | 1.1 | 1430.21 | 1573.23
4.3 | Vigas pré-moldadas para reforço da estrutura 5m | m3 | 10 | 1430.21 | 14302.1
4.4 | Vigas pré-moldadas para amarração superior da estrutura 5m | m3 | 10 | 1430.21 | 14302.1
4.5 | Viga cinta 20 x 20 em concreto armado Fck 25 Mpa, inclusive formas de madeira, concreto, lançamento, armadura 4 Ø 10mm corr. E estribo Ø 6,3 c/ 20cm. Fornecimento e aplicação | m3 | 2.5 | 1430.21 | 3575.53
4.6 | Tesouras pré-moldadas para vãos de 20m | und | 9 | 5000 | 45000
4.7 | Terças de Aço Perfil U enrijecidoc 150 x 60 x 20 e = 3,04mm c/ esp máximo = 1,2m | kg | 2752 | 6.86 | 18878.72
4.8 | Projeto executivo da estrutura de concreto pré-moldada | vb | 1 | 2000 | 2000
4.9 | Documento de responsabilidade técnica emitido por orgão competente | vb | 1 | 200 | 200
5 | Fechamento |  |  |  | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 380 | 35.73 | 13577.4
5.2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | m | 33 | 3.78 | 124.74
5.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 ( 1,20 x 1,0) | m2 | 4.8 | 425.96 | 2044.61
5.4 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | ud | 4 | 247.28 | 989.12
5.5 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, com preparo em betoneira, aplicada manualmente, esp. 25mm. Fornecimento e aplicação | m2 | 756 | 27.41 | 20721.96
6 | Cobertura |  |  |  | 0
6.1 | Telha de fibrocimento ondulada, e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessórios de fixação | m2 | 143 | 31.66 | 4527.38
6.2 | Estrutura de madeira para telhamento | m2 | 143 | 16.49 | 2358.07
6.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 728 | 40.39 | 29403.92
6.4 | Cumeeira para telhado metálico, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 40 | 46.64 | 1865.6
6.5 | Calha e rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso material e execução. | m | 160 | 48.38 | 7740.8
6.6 | Descida d'água em tubo pvc Ø 100 mm e conexão a tubulação de concreto subterrânea existente. | m | 60 | 25.24 | 1514.4
7 | Impermeabilização |  |  |  | 0
7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m2 | 135 | 9.79 | 1321.65
7.2 | Fornecimento e instalação de lona plastica preta para impermeabilização com 150 micras e sobreposição minima de 20 cm. | m2 | 143 | 5.6 | 800.8
8 | Pisos das salas |  |  |  | 0
8.1 | Reaterro manual apilado com soquete entre os baldrames | m3 | 2.4 | 39.67 | 95.21
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m2 | 143 | 38.64 | 5525.52
8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm. Fornecimento e aplicação, inclusive acessórios e rejunte. | m2 | 143 | 27.5 | 3932.5
9 | Sistema Elétrico |  |  |  | 0
9.1 | Projeto Elétrico elaborado por profissional habilitado | vb | 1 | 1800 | 1800
9.2 | Documento de responsabilidade técnica emitido por orgão competente | vb | 1 | 200 | 200
9.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 1.5mm², anti-chama 0,6 a 1Kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF 12/2015 (91925) | m | 400 | 2.68 | 1072
9.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 2.5mm², anti-chama 0,6 a 1Kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF 12/2015 (91927) | m | 250 | 3.54 | 885
9.5 | Condulete de pvc, tibo x, para eletroduto de pvc soldavel DN 25mm, aparente. Fornecimento e instalação, inclusive acessórios AF.11/2016 (95817) | ud | 13 | 32.33 | 420.29
9.6 | Eletroduto / condulete PVC rigio, cinza, liso, DN 25mm para instalações aparentes em parede e teto. Fornec e instalação (inclusive acessórios). (95730) | m | 150 | 7.84 | 1176
9.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 16 A - Fornecimento e instalação AF 04/2017 (93654) | ud | 3 | 12.2 | 36.6
9.8 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 20 A - Fornecimento e instalação AF 04/2017 (93655) | ud | 2 | 13.29 | 26.58
9.9 | Interruptor simples com uma Tomada 2P + T 10A, Fornecimento e instalação com todos os acessórios AF 12/2015 (92023) | ud | 5 | 46.24 | 231.2
9.10 | Tomada de sobrepor braca 10A, para placas de iluminação de emergência e blocos autônomos. Fornec e instalação | ud | 9 | 15 | 135
9.11 | Luminária tipo plafon de plástico, simples, de sobrepor para lâmpada de 15W. Fornecimento e instalação (incl. Acessórios) AF 11/2017 (97589) | ud | 4 | 35.6 | 142.4
9.12 | Luminaria tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas 18W. Fornecimento e instalação (inclusive acessórios) AF 11/2017 (97585) | ud | 3 | 65.43 | 196.29
9.13 | Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, de sobrepor, em PVC. Fornecimento e instalação | ud | 1 | 70 | 70
10 | Sistema preventivo de incêndio
10.1 | Luminária de sinalização acrílica de saída de emergência com seta indicativa. Fornec e instalação | ud | 4 | 60 | 240
10.2 | Extintores de pó químico ABC com sinalização de piso e parede. Fornecimento e instalação | ud | 3 | 140 | 420
10.3 | Luminária de emergência com bateria incorporada (bloco autônomo) - 1200 lumens (minimo). Fornec e instalação | ud | 5 | 160 | 800
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 323406.73
OBS: | Todos os itens estão inclusos materiais e acessórios necessários para instalação. Todos os valores são referênciados à tabela SINAPI 11-2019
NOME: | Marcelo Girotto de Carvalho |  | CREA: | 134845-D
DATA: | 29/05/2019 |  | BDI: | 22.23%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
Note on G1: Atenção: Somente os campos em BRANCO poderão ser preenchidos.
Note on G4: Fontes de recursos: Preencha o percentual das fontes de recursos do projeto (totalizando 100%).
Note on G10: Grupos: Para inserir um Grupo de Projeto preencha apenas os campos, ITEM e DISCRIMINAÇÃO.
Note on G11: Itens: Para inserir um Item de Projeto preencha todos os campos. Desde ITEM até CUSTO UNIT. OBS: Os itens com CUSTO UNIT. igual a zero serão considerados itens financiados com recusros próprios da prefeitura.
Note on G23: Recursos da Prefeitura: Serão considerados como recurso próprio da prefeitura os itens de projeto que estiverem com o custo unitário zerado ou em branco.

## Cronograma Badesc
Cronograma Físico - Financeiro
Descrição | Valores totais | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Colocação de placa e locação da obra | 6922.9 | 100%
Aterro Compactado | 3328.62 | 100%
Fundacoes | 86045.13 |  | 100%
Estrutura Principal | 122715.04 |  | 100%
Fechamento | 37457.83 |  | 100%
Cobertura | 47410.17 |  |  | 100%
Impermeabilização | 2122.45 |  |  | 100%
Pisos das salas | 9553.23 |  |  |  | 100%
Sistema elétrico | 6391.36 |  |  |  | 100%
Sistema preventivo de incêndio | 1460 |  |  |  | 100%
TOTAL | 323406.73 | 10251.52 | 246218 | 49532.62 | 17404.59
Total Acumulado |  | 10251.52 | 256469.52 | 306002.14 | 323406.73