## 127-220
Ministério da Educação
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: |  | IRINEÓPOLIS - SC
Endereço: |  | LOCALIDADE RIO BRANCO
Planilha Orçamentária
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 | 196.2 | 2354.4
1.2 | 74209/001 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 222.92 | 668.76
1.3 | 74077/003 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 | 2.9 | 2498.524
1.4 | 00 1 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 256 | 256
1.5 | 73960/001 | Instalações provisórias de energia | un | 1 | 1035.8 | 1035.8
1.6 | 00 2 | Instalações provisórias de água | un | 1 | 456.12 | 456.12
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 7269.604
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 73481 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 | 19.64 | 1060.56
2.2 | 5719 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 | 34.12 | 10065.4
2.3 | 73964/006 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 | 23.11 | 864.314
2.4 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 | 14.88 | 223.2
2.5 | 72842 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 | 36 | 540
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 12753.474
3 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | SAPATAS
3.1.1 | 73907/006 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15 | 22.71 | 340.65
3.1.2 | 73410 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 | 43.1 | 1146.46
3.1.3 | 6501 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 6.3 | 720 | 4536
3.2 |  | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 73831 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.6 | 43.1 | 11231.86
3.2.2 | 6501 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.3 | 720 | 24696
3.2.3 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 | 22.21 | 1599.12
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 43550.09
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  | PILARES
4.1.1 | 73831 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 43.1 | 7995.05
4.1.2 | 6501 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18 | 779.87 | 14037.66
4.2 |  | VIGAS
4.2.1 | 73831 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 43.1 | 4741
4.2.2 | 6501 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.5 | 779.87 | 5849.025
4.3 |  | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | 74202/001 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 61.65 | 5462.19
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 38084.925
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 73935/001 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 35.16 | 11637.96
5.2 | 73935/002 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 57.9 | 10595.7
5.3 | 74018 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28 | 29.43 | 824.04
5.4 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 98.71 | 592.26
5.5 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 | 98.71 | 14618.951
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 38268.911
6 |  | COBERTURA
6.1 | 73866 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 98 | 109172
6.2 | 00 76 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 | 31.8 | 35425.2
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 144597.2
7 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 73910/005 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 296.88 | 593.76
7.2 | 73910/007 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 400.68 | 400.68
7.3 | 74139/002 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 206.63 | 826.52
7.4 | 74139/001 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 238.58 | 477.16
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 2298.12
8 |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 73928/002 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 960.1 | 3.82 | 3667.582
8.2 | 73927/001 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 15.46 | 6324.686
8.3 | 74001/001 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 551 | 12.96 | 7140.96
8.4 | 73912/001 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 24.75 | 8118
8.5 | 73925/001 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 67.43 | 5468.573
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 30719.801
9 |  | PISOS
9.1 | 74164/004 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 633.2 | 6.33 | 4008.156
9.2 | 00 3 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 633.2 | 57 | 36092.4
9.3 | 73907/003 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 24.54 | 4795.116
9.4 | 74121/001 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 20.64 | 12942.312
9.5 | 73829/001 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 43.7 | 2731.25
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 60569.234
10 |  | PINTURA
10.1 | 74233/001 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 4 | 3388.8
10.2 | 41595 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 5.47 | 1969.2
10.3 | 74134/001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 10.98 | 972.828
10.4 | 74145/001 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 10.87 | 12109.18
10.5 | 73865/001 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 7.83 | 8722.62
10.6 | 73954/002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 12.34 | 10454.448
10.7 | 73872/001 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 38 | 18240
10.8 | 73954/002 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 12.34 | 5873.84
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 61730.916
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | 72783 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 2.25 | 9
11.2 | 72784 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 2.6 | 31.2
11.3 | 72785 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 3.24 | 12.96
11.4 | 72787 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 6.3 | 25.2
11.5 | 00 4 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | 2.85 | 5.7
11.6 | 00 5 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | 2.8 | 5.6
11.7 | 480205 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 825 | 825
11.8 | 442011 | Engate flexível plástico | un | 10 | 6.15 | 61.5
11.9 | 72784 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 10.93 | 32.79
11.10 | 72787 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 23.2 | 46.4
11.11 | 72573 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | 4.83 | 53.13
11.12 | 72575 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 | 5.12 | 30.72
11.13 | 72579 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 8 | 9.05 | 72.4
11.14 | 72571 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | 5.58 | 11.16
11.15 | 72602 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 6.41 | 25.64
11.16 | 73641 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | 5.71 | 91.36
11.17 | 72701 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | 6.55 | 26.2
11.18 | 72702 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | 5.1 | 10.2
11.19 | 72644 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | 3.53 | 14.12
11.20 | 72642 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | 4.43 | 35.44
11.21 | 74175/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | 85.43 | 170.86
11.22 | 74174/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 118.98 | 237.96
11.23 | 74177/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 35.37 | 70.74
11.24 | 74176/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 65.86 | 131.72
11.25 | 73975/002 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 71.7 | 573.6
11.26 | 72439 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | 5.26 | 26.3
11.27 | 72441 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | 12.5 | 100
11.28 | 72442 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 | 13.75 | 55
11.29 | 72451 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 9.03 | 36.12
11.30 | 72456 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | 17.3 | 34.6
11.31 | 73949/001 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 66.29 | 530.32
11.32 | 74058/002 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 51.91 | 51.91
11.33 | 75051/001 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27 | 3.9 | 105.3
11.34 | 75051/002 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38 | 5.26 | 199.88
11.35 | 75051/003 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 | 9.1 | 254.8
11.36 | 75051/004 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 | 12.71 | 177.94
11.37 | 75051/005 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | 14.98 | 539.28
11.38 | 9905 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 6.25 | 37.5
11.39 | 9897 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 22.58 | 45.16
11.40 | 300801/ 300802 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 938.18 | 1876.36
11.41 | 6021- 74230/001 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 194.1 | 776.4
|  |  |  | Subtotal item 11 |  | 7457.47
12 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 00 6 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 3.1 | 15.5
12.2 | 72286 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 128.42 | 513.68
12.3 | 72292 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 33.12 | 198.72
12.4 | 40777 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 29.11 | 116.44
12.5 | 72547 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 14.93 | 209.02
12.6 | 00 7 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 1714.08 | 1714.08
12.7 | 72559 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 7.76 | 23.28
12.8 | 72561 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 8.68 | 52.08
12.9 | 72556 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 19.14 | 133.98
12.10 | 10835 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 7.76 | 77.6
12.11 | 72603 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 23.99 | 119.95
12.12 | 72774 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 24 | 144
12.13 | 72604 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 15.63 | 125.04
12.14 | 442024 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 79.33 | 713.97
12.15 | 00 8 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1200 | 1200
12.16 | 72461 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 23.23 | 23.23
12.17 | 73779/002 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 13.39 | 40.17
12.18 | 74165/004 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 33 | 1155
12.19 | 74165/001 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 9.08 | 181.6
12.20 | 74165/002 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 24.09 | 409.53
12.21 | 74014/002 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 9.98 | 89.82
|  |  |  | Subtotal item 12 |  | 7256.69
13 |  | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | 72104 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 24.1 | 1735.2
13.2 | 83700 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 36.95 | 739
13.3 | 20158 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 90.79 | 363.16
13.4 | 00 9 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 65.36 | 261.44
13.5 | 00 10 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 118.69 | 8545.68
|  |  |  | Subtotal item 13 |  | 11644.48
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | 73861/020 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 15.52 | 77.6
14.2 | 73861/014 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 11.9 | 59.5
14.3 | 73861/020 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 13.38 | 53.52
14.4 | 73861/017 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 16.96 | 16.96
14.5 | 400701 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | 6.46 | 103.36
14.6 | 400704 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 8.41 | 58.87
14.7 | 73860/008 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 2.53 | 480.7
14.8 | 73860/009 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 3.82 | 3132.4
14.9 | 73860/012 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 9.1 | 127.4
14.10 | 73860/022 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 17.78 | 728.98
14.11 | 400445 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 9.91 | 19.82
14.12 | 400436 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 10.3 | 10.3
14.13 | 72331 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 9.23 | 64.61
14.14 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 10.24 | 51.2
14.15 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 51.36 | 256.8
14.16 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 51.36 | 410.88
14.17 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 221.33 | 442.66
14.18 | 74130/010 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 680 | 680
14.19 | 371711 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 175.89 | 175.89
14.20 | 74131/005 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 271.05 | 271.05
14.21 | 74131/004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 240.5 | 240.5
14.22 | 380106 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 14.89 | 327.58
14.23 | 380104 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 11.95 | 382.4
14.24 | 380110 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 20.65 | 454.3
14.25 | 380404 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 19.1 | 1642.6
14.26 | 380406 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 21.14 | 359.38
14.27 | 380401 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 26.97 | 916.98
14.28 | 73953/006 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 90.9 | 545.4
14.29 | 73953/005 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 63.95 | 63.95
14.30 | S/REF | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 165.22 | 2478.3
|  |  |  | Subtotal item 14 |  | 14633.89
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | 420532 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 21 | 105
15.2 | 72272 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 8.22 | 98.64
15.3 | 72929 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 32.25 | 774
15.4 | 68069 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 41.31 | 206.55
15.5 | 74165/001 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 16.52 | 297.36
15.6 | 391005 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 2.1 | 10.5
|  |  |  | Subtotal item 15 |  | 1492.05
16 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | 74244/001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 99.42 | 14614.74
16.2 | 74238/002 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 579.34 | 2317.36
16.3 | 440206 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 255.9 | 1228.32
16.4 | 74228/001 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 137.15 | 658.32
16.5 | 300102 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 96.78 | 193.56
16.6 | 300102 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 96.82 | 774.56
16.7 | 74125/001 | Espelho cristal plano 4mm c/ moldura de madeira c/ 7,0cm de larg. | m² | 4.5 | 165.81 | 746.145
16.8 | 73603 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 1230.23 | 1230.23
16.9 | 73604 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 1653.18 | 1653.18
16.10 | 350117 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 601.57 | 601.57
16.11 | 0 122 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 41.13 | 119.277
16.12 | 9537 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 1.26 | 1085.5656
|  |  |  | Subtotal item 16 |  | 25222.8276
Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | 507549.6826
DATA: 06/06/2014
| Resp. Técnico: |  | Prefeito Municipal