EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – Registro de Preços

01. PREÂMBULO

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, através do seu gestor Sra. Giseli Kempinski, Secretária Municipal de Saúde, e Sr. Juliano Pozzi Pereira, Prefeito Municipal comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório de nº. 12/2016, na Modalidade Pregão, com adjudicação menor preço por Item, do tipo Presencial, com a finalidade de selecionar propostas para Registrar Preços, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de n.º 01 contendo as propostas de preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo PREGOEIRO e demais membros da equipe de apoio, designados pela Portaria 01/2016, no Centro Administrativo Municipal, situado a Rua Paraná, nº 200 – Irineópolis  – SC, CEP 89440-000, até às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2016, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo dia e local.

##### 02. OBJETO

02.1. Constitui objeto do presente edital o registro de Preços objetivando a “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, COM ENTREGA PARCELADA”,  conforme abaixo discriminado:

| Item | Unidade | Descrição | Quant |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Pacote | Abaixador de língua descartável de madeira com 100 unidades | 100 |
| 002 | Unidade | Abocath nº 14 com dispositivo de segurança | 500 |
| 003 | Unidade | Abocath nº 16 com dispositivo de segurança | 500 |
| 004 | Unidade | Abocath nº 18 com dispositivo de segurança | 500 |
| 005 | Unidade | Abocath nº 20 com dispositivo de segurança | 500 |
| 006 | Unidade | Abocath nº 22 com dispositivo de segurança | 1.000 |
| 007 | Unidade | Abocath nº 24 com dispositivo de segurança | 500 |
| 008 | Unidade | Adaptador para frasco de soro 1,5mm | 200 |
| 009 | Frasco | Água oxigenada 1000 ml | 20 |
| 010 | Unidade | Agulha descartável 13X3 para insulina | 12.000 |
| 011 | Unidade | Agulha descartável 13X4,5 | 2.000 |
| 012 | Unidade | Agulha descartável 20X5,5 | 2.000 |
| 013 | Unidade | Agulha descartável 25X6 | 3.000 |
| 014 | Unidade | Agulha descartável 25X7 | 3.000 |
| 015 | Unidade | Agulha descartável 25X8 | 5.000 |
| 016 | Unidade | Agulha descartável 30X7 | 7.000 |
| 017 | Unidade | Agulha descartável 40X12 | 3.000 |
| 018 | Frasco | Alcool 70 % com 1000 ml | 200 |
| 019 | Frasco | Alcool gel 70% com 1000 ml | 100 |
| 020 | Rolo | Algodão hidrófilo 500 gr | 200 |
| 021 | Unidade | Almotolia plástica escura reta 500 ml | 50 |
| 022 | Unidade | Almotolia plástica transparente 100 ml | 200 |
| 023 | Unidade | Almotolia plástica transparente reta 500 ml | 50 |
| 024 | Unidade | Andador articulado em alumínio 702/704 | 02 |
| 025 | Unidade | Aparelho completo para inalação adulto com cachimbo, extensão e máscara, 220V | 10 |
| 026 | Unidade | Aplicador de creme vaginal | 3.000 |
| 027 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX08cm – pacote com 12 unidades | 500 |
| 028 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX10cm – pacote com 12 unidades | 500 |
| 029 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX12cm – pacote com 12 unidades | 700 |
| 030 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX15cm – pacote com 12 unidades | 500 |
| 031 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX20cm – pacote com 12 unidades | 300 |
| 032 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho G | 10 |
| 033 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho M | 10 |
| 034 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho P | 10 |
| 035 | Unidade | Bandeja inox retangular 37X27X4 | 02 |
| 036 | Unidade | Bandeja inox retangular 42X30X4 | 02 |
| 037 | Pacote | Bateria para AED Plus com 10 unidades (desfibrilador) | 02 |
| 038 | Unidade | Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml | 400 |
| 039 | Unidade | Bolsa mochila Samu medicamentos 717 verde fibra resgate | 01 |
| 040 | Unidade | Bolsa para colostomia 19X64mm transparente | 300 |
| 041 | Unidade | Cabo de bisturi 15 | 20 |
| 042 | Unidade | Cabo de bisturi 23 | 20 |
| 043 | Unidade | Cabo universal para Tens - par | 10 |
| 044 | Unidade | Cadeira de rodas 1200X1400 até 120 kg | 02 |
| 045 | Unidade | Cadeira de rodas para banho 864X1299 até 72 kg | 02 |
| 046 | Unidade | Caixa para esterilização 18X08X03 em aço inox canto arredondados | 05 |
| 047 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 20 litros | 10 |
| 048 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 25 litros | 10 |
| 049 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 30X30 cm | 50 |
| 050 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 35X35 cm com fenestrado de 10 cm | 50 |
| 051 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 40X40 cm | 50 |
| 052 | Unidade | Caneta clínica tipo lanterna | 20 |
| 053 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto | 200 |
| 054 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos infantil | 100 |
| 055 | Unidade | Cautério portátil 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 |
| 056 | Unidade | Colar cervical 4X1 em pvc | 04 |
| 057 | Unidade | Colar cervical M | 05 |
| 058 | Unidade | Colar cervical neonatal | 02 |
| 059 | Unidade | Colar cervical P | 08 |
| 060 | Unidade | Colar cervical pediátrico | 05 |
| 061 | Unidade | Colchão hospitalar 500X500 44 kg | 02 |
| 062 | Unidade | Colchão piramidal 833X625 68 kg | 02 |
| 063 | Unidade | Colete Ked para imobilização adulto | 02 |
| 064 | Caixa | Coletor para perfurocortante 07 litros com 10 unidades | 50 |
| 065 | Caixa | Coletor para perfurocortante 13 litros com 10 unidades | 50 |
| 066 | Unidade | Coletor urinário de perna 750 ml | 80 |
| 067 | Unidade | Comadre em inox 2,5 lt | 02 |
| 068 | Pacote | Compressa de gaze 7,5X7,5 com 13 fios – 500 unidades | 1.000 |
| 069 | Pacote | Compressa de gaze super absorvente estéril 100% viscose 7,5X7,5cm (fechada) 7,5X30cm (aberta) peso líquido 1,0/un, com 05 unidades | 2.000 |
| 070 | Unidade | Cuba rim inox 26X12 cm | 03 |
| 071 | Unidade | Detector fetal digital de mesa, garantia mínima de 01 ano | 02 |
| 072 | Unidade | Dispositivo para incontinência urinária com preservativo | 200 |
| 073 | Pacote | Eletrodo adesivo 5X5 com 04 unidades | 30 |
| 074 | Unidade | Eletrodo para desfibrilação adulto CPR Stat-Padz (DEA Zoll Plus) | 04 |
| 075 | Unidade | Eletrodo Pedi Padz II para desfibrilação infantil (DEA Zoll Plus) | 02 |
| 076 | Unidade | Equipo para soro macro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 3.000 |
| 077 | Unidade | Equipo para soro micro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 1.000 |
| 078 | Unidade | Escada 02 degraus em aço 40X34X40 cm | 02 |
| 079 | Unidade | Escova cervical descartável não estéril | 1.000 |
| 080 | Unidade | Esfigmomanômetro adulto com velcro | 15 |
| 081 | Unidade | Esfigmomanômetro infantil com velcro | 05 |
| 082 | Rolo | Esparadrapo 10 cm X 4,5 mt | 30 |
| 083 | Rolo | Esparadrapo 4,5cmX12mm com 10 metros e capa protetora | 300 |
| 084 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira com 100 unidades | 50 |
| 085 | Unidade | Espéculo vaginal descartável médio | 1.000 |
| 086 | Unidade | Especulo vaginal descartável pequeno | 1.000 |
| 087 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples adulto | 10 |
| 088 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples infantil | 10 |
| 089 | Unidade | Estojo em polipropileno c/02 bandejas, 16 divisões, medindo 41X24,5X21,5cm, cor branca | 04 |
| 090 | Caixa | Fio de sutura 2.0 nylon com 24 unidades | 20 |
| 091 | Caixa | Fio de sutura 3.0 nylon com 24 unidades | 20 |
| 092 | Caixa | Fio de sutura 4.0 nylon com 24 um | 20 |
| 093 | Caixa | Fio de sutura 5.0 nylon com 24 um | 20 |
| 094 | Rolo | Fita adesiva branca 16X50 | 100 |
| 095 | Rolo | Fita adesiva microporosa 10 cm com 10 mt com capa protetora | 100 |
| 096 | Rolo | Fita adesiva microporosa 2,5 cm com 10 mt com capa protetora | 200 |
| 097 | Rolo | Fita adesiva microporosa 5,0 cm com 10 mt com capa protetora | 100 |
| 098 | Rolo | Fita para autoclave 19mmX30mt | 60 |
| 099 | Unidade | Fita para glicemia aparelho Optium | 30.000 |
| 100 | Rolo | Fita para marcar material cirúrgico 6,34mmX7,61mt 5 cores (01 de cada) | 05 |
| 101 | Frasco | Fixador citológico 100 ml | 30 |
| 102 | Unidade | Foco auxiliar clínico ginecológico FC 300 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 |
| 103 | Unidade | Frasco para alimentação enteral | 200 |
| 104 | Rolo | Gaze 91mmX91mt 13 fios | 100 |
| 105 | Galão | Gel para Ecg com 05 litros | 10 |
| 106 | Unidade | Imobilizador de cabeça (coxim) tamanho adulto com velcro | 02 |
| 107 | Unidade | Incentivador respiratório | 02 |
| 108 | Unidade | Infusor 2 vias com clamp | 500 |
| 109 | Unidade | Infusor 4 vias com clamp | 100 |
| 110 | Kit | Kit de nebulização adulto | 04 |
| 111 | Kit | Kit de nebulização infantil | 04 |
| 112 | Caixa | Lâmina fosca 26X76 com 50 unidades | 30 |
| 113 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 15 com 100 unidades | 10 |
| 114 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 22 com 100 unidades | 10 |
| 115 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 23 com 100 unidades | 10 |
| 116 | Unidade | Lâmpada auxiliar teto duplo 507mm, luminância no campo operatório 200.000 lux, campo 150mm-250mm, tensão 110-127V/220-230V, freqüência 50/60 Hz | 01 |
| 117 | Unidade | Lanterna pupilar | 03 |
| 118 | Rolo | Lençol de papel branco 70cm com 50 metros | 300 |
| 119 | Unidade | Lixeira inox 13 litros com pedal | 02 |
| 120 | Unidade | Lixeira plástica 13 litros com pedal cor branca | 20 |
| 121 | Par | Luva estéril nº 07 | 300 |
| 122 | Par | Luva estéril nº 08 | 200 |
| 123 | Par | Luva estéril nº 6,5 | 300 |
| 124 | Par | Luva estéril nº 7,5 | 300 |
| 125 | Par | Luva estéril nº 8,5 | 100 |
| 126 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho extra P caixa com 100 unidades | 50 |
| 127 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho grande caixa com 100 unidades | 100 |
| 128 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho média caixa com 100 unidades | 300 |
| 129 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho pequena caixa com 100 unidades | 300 |
| 130 | Caixa | Luva plástica descartável procedimento com 100 unidades | 30 |
| 131 | Unidade | Manômetro para oxigênio | 02 |
| 132 | Unidade | Manta térmica aluminizada 2,10X1,40 | 50 |
| 133 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório adulto | 30 |
| 134 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório infantil | 20 |
| 135 | Unidade | Máscara descartável de proteção individual | 200 |
| 136 | Unidade | Máscara para nebulização adulta | 20 |
| 137 | Unidade | Máscara para nebulização infantil | 20 |
| 138 | Par | Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura tamanho médio | 02 |
| 139 | Par | Muleta canadense fixa 312X500 | 02 |
| 140 | Unidade | Negatoscópio de 02 corpos | 02 |
| 141 | Unidade | Óculos de proteção haste regulável acrílico | 20 |
| 142 | Unidade | Otoscópio halogeneo com regulador de intensidade de luz | 05 |
| 143 | Unidade | Oxímetro de dedo com sensor adulto/infantil | 05 |
| 144 | Unidade | Papagaio em inox 1000ml | 02 |
| 145 | Rolo | Papel kraft 80 gr 60 cm largura com 15 kg | 20 |
| 146 | Pacote | Papel toalha branco 20X22,5cm com 1.000 folhas | 500 |
| 147 | Unidade | Pêra de borracha para ECG (adulto) | 24 |
| 148 | Unidade | Pinça anatômica dente de rato reta 12 cm | 10 |
| 149 | Unidade | Pinça anatômica reta 12 cm | 10 |
| 150 | Unidade | Pinça cheron descartável 15 cm | 20 |
| 151 | Unidade | Pinça foester curva 18 cm | 02 |
| 152 | Unidade | Pinça kelly curva 12 cm | 06 |
| 153 | Unidade | Pinça kelly reta 12 cm | 10 |
| 154 | Unidade | Pinça mixter baby 14 cm | 06 |
| 155 | Unidade | Porta agulha mayo hegar 12 cm | 10 |
| 156 | Unidade | Porta lâmina em plástico individual | 100 |
| 157 | Unidade | Porta papel toalha em acrílico | 10 |
| 158 | Unidade | Preservativo masculino em látex não lubrificado | 1.000 |
| 159 | Unidade | Reanimador manual adulto com máscara | 02 |
| 160 | Unidade | Reanimador manual neonatal com máscara e reservatório | 01 |
| 161 | Unidade | Reanimador manual pediátrico com máscara e reservatório | 02 |
| 162 | Unidade | Refil sabonete bico de silicone 800 ml | 100 |
| 163 | Galão | Sabonete líquido perfumado 05 litros | 20 |
| 164 | Unidade | Saboneteira 800 ml | 10 |
| 165 | Unidade | Saco coletor de urina descartável 2000 ml | 300 |
| 166 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 100 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 |
| 167 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 200 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 |
| 168 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 40 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 50 |
| 169 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 60 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 30 |
| 170 | Pacote | Saco para lixo preto 30 litros com 100 unidades | 50 |
| 171 | Pacote | Saco para lixo preto 40 litros com 100 unidades | 80 |
| 172 | Pacote | Saco para lixo preto 50 litros com 100 unidades | 50 |
| 173 | Pacote | Saco para lixo preto 60 litros com 100 unidades | 100 |
| 174 | Unidade | Scalp nº 19 rígido | 100 |
| 175 | Unidade | Scalp nº 21 | 100 |
| 176 | Unidade | Scalp nº 23 | 1.000 |
| 177 | Unidade | Scalp nº 25 | 300 |
| 178 | Unidade | Scalp nº 27 | 200 |
| 179 | Unidade | Seringa descartável 1 ml para insulina sem agulha | 10.000 |
| 180 | Unidade | Seringa descartável 10 ml sem agulha | 3.000 |
| 181 | Unidade | Seringa descartável 20 ml sem agulha | 1.000 |
| 182 | Unidade | Seringa descartável 3 ml sem agulha | 3.000 |
| 183 | Unidade | Seringa descartável 5 ml sem agulha | 5.000 |
| 184 | Unidade | Seringa para insulina 1ml 6mm com agulha 0,25mm | 10.000 |
| 185 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 04 | 100 |
| 186 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 06 | 200 |
| 187 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 08 | 500 |
| 188 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 10 | 300 |
| 189 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 12 | 300 |
| 190 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 14 | 200 |
| 191 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 16 | 100 |
| 192 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 10 | 100 |
| 193 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 12 | 100 |
| 194 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 14 | 100 |
| 195 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 16 | 200 |
| 196 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 | 50 |
| 197 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 siliconada | 50 |
| 198 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 06 longa | 200 |
| 199 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 10 longa | 100 |
| 200 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 12 longa | 100 |
| 201 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 14 longa | 100 |
| 202 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 16 longa | 100 |
| 203 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 18 longa | 100 |
| 204 | Unidade | Sonda retal nº 24 | 30 |
| 205 | Unidade | Sonda retal nº 26 | 30 |
| 206 | Unidade | Sonda retal nº 30 | 30 |
| 207 | Unidade | Sonda uretral nº 04 | 100 |
| 208 | Unidade | Sonda uretral nº 06 | 300 |
| 209 | Unidade | Sonda uretral nº 08 | 1.000 |
| 210 | Unidade | Sonda uretral nº 10 | 300 |
| 211 | Unidade | Sonda uretral nº 12 | 1.000 |
| 212 | Unidade | Sonda uretral nº 14 | 200 |
| 213 | Unidade | Sonda uretral nº 16 | 200 |
| 214 | Unidade | Sonda uretral nº 18 | 200 |
| 215 | Caixa | Stopper com 500 unidades | 10 |
| 216 | Unidade | Suporte para lâmpada infravermelha de mesa refletor móvel+ lâmpada 220W | 01 |
| 217 | Unidade | Suporte para papel toalha em acrílico | 10 |
| 218 | Pacote | Tala de alumínio de dedo 2,6mmX25cm com 12 unidades | 02 |
| 219 | Unidade | Tala de papelão G | 100 |
| 220 | Unidade | Tala de papelão M | 100 |
| 221 | Unidade | Tala de papelão P | 100 |
| 222 | Unidade | Termômetro clínico digital | 40 |
| 223 | Unidade | Termômetro digital de máxima e mínima com cabo extensor | 10 |
| 224 | Unidade | Tesoura mayo reta 12 cm | 06 |
| 225 | Unidade | Tesoura metzbaum curva 12 cm | 06 |
| 226 | Unidade | Tesoura metzbaum reta 12 cm | 06 |
| 227 | Unidade | Tesoura para bandagem 19 cm vermelha | 03 |
| 228 | Unidade | Tesoura spencer 12 cm | 06 |
| 229 | Unidade | Tirante aranha adulto | 05 |
| 230 | Unidade | Tirante aranha infantil | 03 |
| 231 | Par | Tornozeleira/caneleira 01 kg | 02 |
| 232 | Par | Tornozeleira/caneleira 02 kg | 02 |
| 233 | Par | Tornozeleira/caneleira 03 kg | 02 |
| 234 | Par | Tornozeleira/caneleira 04 kg | 02 |
| 235 | Par | Tornozeleira/caneleira 05 kg | 02 |
| 236 | Par | Tornozeleira/caneleira 500 gr | 02 |
| 237 | Unidade | Trena antropométrica de madeira 100 cm | 03 |
| 238 | Metro | Tubo de látex garrote | 20 |
| 239 | Metro | Tubo de látex para oxigênio/aspiração | 50 |

03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão, as licitantes que:

3.1.1 – desempenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;

3.1.2 – atendam as exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto a documentação requerida.

3.1.2 – todas as pessoas jurídicas cadastradas na Prefeitura Municipal de Irineópolis, e ainda as que se cadastrarem até o 3º dia anterior ao do recebimento das propostas, desde que atendam aos requisitos exigidos neste edital.

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 – Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o Ministério da Justiça ou com a Administração Publica, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou  contratar  com a  Administração Publica;

3.2.3 – Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre si,  ou  ainda, quaisquer  que  seja  sua  forma de  constituição;

3.2.4 – Estrangeiras que não funcionem no país.

3.2.5 – É vetada a participação de cooperativas.

04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 – Será realizado o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

4.1.1. – No ato do credenciamento o licitante deverá apresentar:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

- Carta de credenciamento com assinatura reconhecida em cartório (modelo sugestivo no Anexo II do Edital) ou Procuração, com poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo Licitatório.

- Na hipótese do licitante representante ser sócio devera comprovar através do Contrato Social ou alteração contratual, juntamente com cópia do CPF e RG.

- Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugestivo no Anexo III do edital) e entregarão os envelopes contendo indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório (conforme artigo 4º, inciso VII, Lei nº 10.520/02).

- Se a empresa proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e desejar usufruir dos benefícios da LC 123/06, deverá obrigatoriamente no ato do credenciamento apresentar Prova  de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, de acordo com artigo 8º da Instrução Normativa nº 103/2007, de 30/07/2007.

- A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

4.2 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:

A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social da Empresa

ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial

B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social da Empresa

ENVELOPE N.º 02 – Documentação

05. DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos sub-itens a seguir:

- A proposta de preços deverá além de ser impressa eletronicamente ou datilografada em papel com identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, datada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente;

- Gravada exclusivamente em PENDRIVE ou CD, elaborada usando o sistema Bethaautocotação, à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal, www.irineopolis.sc.gov.br, para download. ATENÇÃO:o PEN DRIVE ou CD deverá ser testado pelo proponente, antes de ser enviado para a licitação, sendo que, em caso de problemas na leitura do arquivo o mesmo será desclassificado;

- conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.

- descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Anexo I, constando o valor, em moeda corrente nacional, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula em algarismos. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, serão levados em consideração o valor unitário. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;

- conter declaração de que o(s) objeto(s) ofertado atende todas as especificações descritas no Edital.

- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

- Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes;

- Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente;

- O PEN DRIVE ou CD deverá estar dentro do envelope de proposta de preços e o mesmo será devolvido no final da sessão.

- É obrigatório informar a MARCA dos itens cotados.

Parágrafo único — Preferencialmente e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas proponentes que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do Anexo IV do Edital, tendo em vista que as licitações estão sendo elaboradas pelo Sistema BethaAutocotação.

06. HABILITAÇÃO

No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:

6.1. Habilitação Jurídica:

- Documento exigido no ato do credenciamento: Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

b) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da         Qualificação devidamente assinada conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

c) Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, de acordo com o modelo constante no Anexo VI deste Edital, especificando:

. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave,  no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2. Regularidade Fiscal:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

- Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativa da União – Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), emitida nos termos da Portaria MF nº 358, de 05/09/2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17/10/2014;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

- Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pela Justiça do Trabalho. (conforme artigo 29, inciso V, da lei 8666/93).

6.3. Qualificação Econômico-financeira:

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício fiscal, já exigíveis e apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002,  que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente,  quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo contador.

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão enquadrar no disposto neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado.

Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:

- publicados no Diário Oficial; ou

- publicados em Jornal; ou

- por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;

- por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

Os documentos relativos ao item “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador ou mediante publicação no órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do Contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis.

A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante

LC =            ______________

Passivo Circulante

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

LC maior ou igual a 0,90 (nove décimos)

Os indicadores acima referenciados são somente considerados para fins de Qualificação-Econômico-Financeira da proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

A proponente deverá trazer o cálculo pronto demonstrando sua Liquidez Corrente. Referido cálculo será auditado e conferido pelo departamento competente do Município, sendo que em caso de inexatidão, a pena será a inabilitação.

Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de abertura publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente.

6.4. Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas, pelos membros da  Comissão de Pregão, pelo responsável da   Coordenadoria  de  Licitações  da  Prefeitura,  ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

6.5. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do inicio da sessão de abertura da licitação para proceder a autenticação, pois, em hipótese alguma serão autenticadas durante a realização do certame.

A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto à regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

6.4. Qualificação Técnica:

a) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) – emitida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

b) Alvará Sanitário Municipal ou Estadual – emitido pela vigilância sanitária municipal ou estadual, ou Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF).

c) Atestado de Capacidade Técnica – atestando que já forneceu produtos nas mesmas quantidades e condições da mesma natureza a que se propõe a fornecer em razão do presente edital. A comprovação será feita através de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direto publico ou privado, que já receberam os produtos a que se propõe a entregar a proponente, sendo este com assinatura reconhecida em Cartório.

6.5. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 Anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (conforme modelo constante do Anexo VII do Edital).

07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

7.1 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por lote, conforme Anexo I do Edital.

7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.3 – Antes do inicio da sessão de lances, poderá o pregoeiro definir o valor mínimo dos lances, o que deverá ser feito antes da disputa de cada item/lote. Este valor poderá ser diferenciado de acordo com o item/lote colocado em disputa.

7.4 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lance com vista ao empate. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.6 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

7.7 – Se o proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente comprovado no ato do credenciamento, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, e quiser exercer o seu direito de preferência de acordo com os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá fazê-lo no ato da sessão de julgamento das propostas, quando lhe será concedido um prazo de 05 (cinco) minutos, devendo obrigatoriamente haver um representante legal da empresa proponente presente, sob pena de preclusão  dos direitos.

7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

7.9 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

7.10 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos (artigo 4º - inciso 18, da Lei 10.520/02) para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

8.3 - O(s) recurso(s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Setor de Protocolo, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

09. CONDIÇÕES DE ENTREGA

09.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Unidade de Saúde do município, de acordo com solicitação feita pela Administração Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento.

09.2. Não poderão ser entregues itens amassados, quebrados ou danificados, sendo obrigação da empresa vencedora do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela conferencia e recebimento do objeto.

09.3. A entrega será feita ao responsável Sr. José Osnir Cardoso- Diretor Financeiro, e Chaiane Hedivig Boruch – Farmacêutica, no seguinte endereço: Avenida 22 de Julho, nº. 1070, Centro, Irineópolis/SC, a quem caberá conferí-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

09.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

09.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias;

09.6. A secretaria terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para processar a conferencia do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

09.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da entrega do objeto, mediante a apresentação do documento Fiscal. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do processo licitatório e o número do contrato que a originou.

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta das dotações:

- Projeto Atividade 2031 – Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde ––3.3.90.00.00.00.00.00.0251;

- Projeto Atividade 2031 – Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde ––4.4.90.00.00.00.00.00.0251;

- Projeto Atividade 2032 – Atendimento através do Piso de Atenção Básica ––  3.3.90.00.00.00.00.00.0214;

- Projeto Atividade 2032 – Atendimento através do Piso de Atenção Básica ––  4.4.90.00.00.00.00.00.0214;

- Projeto Atividade 2034 – Manutenção da Estratégia Saúde da Família ––  3.3.90.00.00.00.00.00.0260;

- Projeto Atividade 2034 – Manutenção da Estratégia Saúde da Família ––  4.4.90.00.00.00.00.00.0260;

- Projeto Atividade 2037 – Manutenção do Samu –– 3.3.90.00.00.00.00.00.0251;

- Projeto Atividade 2037 – Manutenção do Samu –– 4.4.90.00.00.00.00.00.0251;

- Projeto Atividade 2037 – Manutenção do Samu –– 3.3.90.00.00.00.00.00.0252;

- Projeto Atividade 2037 – Manutenção do Samu –– 4.4.90.00.00.00.00.00.0252;

- Projeto Atividade 2040 – Manutenção Vigilancia Epidemiológica Ambiental em Saúde––3.3.90.00.00.00.00.00.0217;

- Projeto Atividade 2040 – Manutenção Vigilancia Epidemiológica Ambiental em Saúde––4.4.90.00.00.00.00.00.0217;

- Projeto Atividade 2039 – Manutenção do Programa Vigilancia Sanitaria ––  3.3.90.00.00.00.00.00.0218;

- Projeto Atividade 2039 – Manutenção do Programa Vigilancia Sanitaria ––  4.4.90.00.00.00.00.00.0218;

12. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 – A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

12.2 – Nos termos do §4° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Irineópolis não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objetos da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

13. ADJUDICAÇÃO

13.1 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis convocará o adjudicatário para assinar a Ata de Registro de Preços em até 03 (três) dias úteis.

13.2 – O município poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

14.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega dos materiais, que deverão ser entregues na Secretaria da Saúde, na Unidade de Saúde do município, bem como quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.

14.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.

16. PENALIDADES

16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor do Contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.

17. REAJUSTE

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão.

18.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.3 – O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes dos proponentes.

18.4 – Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

18.5 – Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações pelo telefone – 47-3625-1111; 47-3625-1112, no horário comercial, ou ainda pelos e-mails: andressa@irineopolis.sc.gov.br ou licitacao@irineopolis.sc.gov.br.

18.6 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada a sua abertura;

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;

18.8 – Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo Departamento de Licitações e pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, obedecida a legislação vigente.

18.9 – Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições fixados neste edital.

18.10 -  Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

18.11 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital.

18.12 - O Municipio de Irineópolis reserva-se aos seguintes direitos:

a) deixar de contratar, ou contratar o objeto (total ou parcial)  da presente licitação de acordo com a sua disponibilidade financeira, sem que caiba à Contratada direito de indenização;

b) anular ou revogar a presente licitação, nos termos do artigo 49 da lei n.º 8.666/93 atualizada;

18.13 - Informações fornecidas verbalmente por servidores pertencentes a Prefeitura não serão consideradas como motivos para impugnações.

18.14 -  Não serão admitidas a esta licitação pessoas jurídicas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

18.15 – É proibido a participação de cooperativas no procedimento licitatório.

18.16 – Para dirimir quaisquer dúvidas questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Porto União – SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.17 - Integram este Edital os seguintes anexos:

- ANEXO I –  Preços Máximos Admitidos ;

- ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento;

- ANEXO III – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;

- ANEXO IV – Modelo de  Proposta  de Preços

- ANEXO V - Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital;

- ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade;

- ANEXO VII – Modelo de Declaração do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

- ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

Aprovo o Edital.

Dê-se-lhe a divulgação prevista na Lei n. 10.520/02.

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no DOM – Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Santa Catarina; DOE – Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no DOU – Diário Oficial da União, e no Jornal O Iguassu – Jornal de Circulação Regional, afixado no Mural Público Municipal – Imprensa Oficial do Município de Irineópolis (Lei nº 1.018/01, de 11/04/2001) e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis(SC), 09 de novembro de 2016.

# JULIANO POZZI PEREIRA                                                    PREFEITO MUNICIPAL

# GISELI KEMPINSKI

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

PREÇO MÁXIMO ADMITIDO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 - Registro de Preços

| Item | Unidade | Descrição | Quant | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Pacote | Abaixador de língua descartável de madeira com 100 unidades | 100 | 3,87 | 387,00 |
| 002 | Unidade | Abocath nº 14 com dispositivo de segurança | 500 | 3,14 | 1.570,00 |
| 003 | Unidade | Abocath nº 16 com dispositivo de segurança | 500 | 3,31 | 1.655,00 |
| 004 | Unidade | Abocath nº 18 com dispositivo de segurança | 500 | 3,19 | 1.595,00 |
| 005 | Unidade | Abocath nº 20 com dispositivo de segurança | 500 | 3,48 | 1.740,00 |
| 006 | Unidade | Abocath nº 22 com dispositivo de segurança | 1.000 | 3,05 | 3.050,00 |
| 007 | Unidade | Abocath nº 24 com dispositivo de segurança | 500 | 3,07 | 1.535,00 |
| 008 | Unidade | Adaptador para frasco de soro 1,5mm | 200 | 1,44 | 288,00 |
| 009 | Frasco | Água oxigenada 1000 ml | 20 | 3,45 | 69,00 |
| 010 | Unidade | Agulha descartável 13X3 para insulina | 12.000 | 0,08 | 960,00 |
| 011 | Unidade | Agulha descartável 13X4,5 | 2.000 | 0,08 | 160,00 |
| 012 | Unidade | Agulha descartável 20X5,5 | 2.000 | 0,08 | 160,00 |
| 013 | Unidade | Agulha descartável 25X6 | 3.000 | 0,08 | 240,00 |
| 014 | Unidade | Agulha descartável 25X7 | 3.000 | 0,08 | 240,00 |
| 015 | Unidade | Agulha descartável 25X8 | 5.000 | 0,08 | 400,00 |
| 016 | Unidade | Agulha descartável 30X7 | 7.000 | 0,09 | 630,00 |
| 017 | Unidade | Agulha descartável 40X12 | 3.000 | 0,10 | 300,00 |
| 018 | Frasco | Alcool 70 % com 1000 ml | 200 | 5,31 | 1.062,00 |
| 019 | Frasco | Alcool gel 70% com 1000 ml | 100 | 8,41 | 841,00 |
| 020 | Rolo | Algodão hidrófilo 500 gr | 200 | 17,15 | 3.430,00 |
| 021 | Unidade | Almotolia plástica escura reta 500 ml | 50 | 3,18 | 159,00 |
| 022 | Unidade | Almotolia plástica transparente 100 ml | 200 | 2,09 | 418,00 |
| 023 | Unidade | Almotolia plástica transparente reta 500 ml | 50 | 3,38 | 169,00 |
| 024 | Unidade | Andador articulado em alumínio 702/704 | 02 | 229,00 | 458,00 |
| 025 | Unidade | Aparelho completo para inalação adulto com cachimbo, extensão e máscara, 220V | 10 | 234,00 | 2.340,00 |
| 026 | Unidade | Aplicador de creme vaginal | 3.000 | 1,24 | 3.720,00 |
| 027 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX08cm – pacote com 12 unidades | 500 | 7,50 | 3.750,00 |
| 028 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX10cm – pacote com 12 unidades | 500 | 9,90 | 4.950,00 |
| 029 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX12cm – pacote com 12 unidades | 700 | 11,00 | 7.700,00 |
| 030 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX15cm – pacote com 12 unidades | 500 | 13,92 | 6.960,00 |
| 031 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX20cm – pacote com 12 unidades | 300 | 18,18 | 5.454,00 |
| 032 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho G | 10 | 9,80 | 98,00 |
| 033 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho M | 10 | 5,90 | 59,00 |
| 034 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho P | 10 | 5,10 | 51,00 |
| 035 | Unidade | Bandeja inox retangular 37X27X4 | 02 | 64,50 | 129,00 |
| 036 | Unidade | Bandeja inox retangular 42X30X4 | 02 | 75,00 | 150,00 |
| 037 | Pacote | Bateria para AED Plus com 10 unidades (desfibrilador) | 02 | 880,00 | 1.760,00 |
| 038 | Unidade | Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml | 400 | 7,79 | 3.116,00 |
| 039 | Unidade | Bolsa mochila Samu medicamentos 717 verde fibra resgate | 01 | 280,00 | 280,00 |
| 040 | Unidade | Bolsa para colostomia 19X64mm transparente | 300 | 1,34 | 402,00 |
| 041 | Unidade | Cabo de bisturi 15 | 20 | 12,45 | 249,00 |
| 042 | Unidade | Cabo de bisturi 23 | 20 | 12,45 | 249,00 |
| 043 | Unidade | Cabo universal para Tens - par | 10 | 24,50 | 245,00 |
| 044 | Unidade | Cadeira de rodas 1200X1400 até 120 kg | 02 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 045 | Unidade | Cadeira de rodas para banho 864X1299 até 72 kg | 02 | 264,00 | 528,00 |
| 046 | Unidade | Caixa para esterilização 18X08X03 em aço inox canto arredondados | 05 | 39,20 | 196,00 |
| 047 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 20 litros | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 048 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 25 litros | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 049 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 30X30 cm | 50 | 15,40 | 770,00 |
| 050 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 35X35 cm com fenestrado de 10 cm | 50 | 21,00 | 1.050,00 |
| 051 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 40X40 cm | 50 | 23,50 | 1.175,00 |
| 052 | Unidade | Caneta clínica tipo lanterna | 20 | 19,25 | 385,00 |
| 053 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto | 200 | 1,60 | 320,00 |
| 054 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos infantil | 100 | 1,67 | 167,00 |
| 055 | Unidade | Cautério portátil 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| 056 | Unidade | Colar cervical 4X1 em pvc | 04 | 38,00 | 152,00 |
| 057 | Unidade | Colar cervical M | 05 | 26,00 | 130,00 |
| 058 | Unidade | Colar cervical neonatal | 02 | 34,50 | 69,00 |
| 059 | Unidade | Colar cervical P | 08 | 31,50 | 252,00 |
| 060 | Unidade | Colar cervical pediátrico | 05 | 29,40 | 147,00 |
| 061 | Unidade | Colchão hospitalar 500X500 44 kg | 02 | 84,00 | 168,00 |
| 062 | Unidade | Colchão piramidal 833X625 68 kg | 02 | 80,00 | 160,00 |
| 063 | Unidade | Colete Ked para imobilização adulto | 02 | 180,00 | 360,00 |
| 064 | Caixa | Coletor para perfurocortante 07 litros com 10 unidades | 50 | 33,30 | 1.665,00 |
| 065 | Caixa | Coletor para perfurocortante 13 litros com 10 unidades | 50 | 43,30 | 2.165,00 |
| 066 | Unidade | Coletor urinário de perna 750 ml | 80 | 5,20 | 416,00 |
| 067 | Unidade | Comadre em inox 2,5 lt | 02 | 153,00 | 306,00 |
| 068 | Pacote | Compressa de gaze 7,5X7,5 com 13 fios – 500 unidades | 1.000 | 25,50 | 25.500,00 |
| 069 | Pacote | Compressa de gaze super absorvente estéril 100% viscose 7,5X7,5cm (fechada) 7,5X30cm (aberta) peso líquido 1,0/un, com 05 unidades | 2.000 | 1,08 | 2.160,00 |
| 070 | Unidade | Cuba rim inox 26X12 cm | 03 | 38,00 | 114,00 |
| 071 | Unidade | Detector fetal digital de mesa, garantia mínima de 01 ano | 02 | 764,50 | 1.529,00 |
| 072 | Unidade | Dispositivo para incontinência urinária com preservativo | 200 | 2,76 | 552,00 |
| 073 | Pacote | Eletrodo adesivo 5X5 com 04 unidades | 30 | 36,20 | 1.086,00 |
| 074 | Unidade | Eletrodo para desfibrilação adulto CPR Stat-Padz (DEA Zoll Plus) | 04 | 1.714,25 | 6.857,00 |
| 075 | Unidade | Eletrodo Pedi Padz II para desfibrilação infantil (DEA Zoll Plus) | 02 | 2.057,50 | 4.115,00 |
| 076 | Unidade | Equipo para soro macro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 3.000 | 2,11 | 6.330,00 |
| 077 | Unidade | Equipo para soro micro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 1.000 | 2,20 | 2.200,00 |
| 078 | Unidade | Escada 02 degraus em aço 40X34X40 cm | 02 | 68,50 | 137,00 |
| 079 | Unidade | Escova cervical descartável não estéril | 1.000 | 0,25 | 250,00 |
| 080 | Unidade | Esfigmomanômetro adulto com velcro | 15 | 85,80 | 1.287,00 |
| 081 | Unidade | Esfigmomanômetro infantil com velcro | 05 | 84,20 | 421,00 |
| 082 | Rolo | Esparadrapo 10 cm X 4,5 mt | 30 | 9,10 | 273,00 |
| 083 | Rolo | Esparadrapo 4,5cmX12mm com 10 metros e capa protetora | 300 | 9,45 | 2.835,00 |
| 084 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira com 100 unidades | 50 | 6,68 | 334,00 |
| 085 | Unidade | Espéculo vaginal descartável médio | 1.000 | 1,81 | 1.810,00 |
| 086 | Unidade | Especulo vaginal descartável pequeno | 1.000 | 1,55 | 1.550,00 |
| 087 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples adulto | 10 | 16,40 | 164,00 |
| 088 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples infantil | 10 | 15,90 | 159,00 |
| 089 | Unidade | Estojo em polipropileno c/02 bandejas, 16 divisões, medindo 41X24,5X21,5cm, cor branca | 04 | 110,00 | 440,00 |
| 090 | Caixa | Fio de sutura 2.0 nylon com 24 unidades | 20 | 47,50 | 950,00 |
| 091 | Caixa | Fio de sutura 3.0 nylon com 24 unidades | 20 | 47,50 | 950,00 |
| 092 | Caixa | Fio de sutura 4.0 nylon com 24 um | 20 | 47,50 | 950,00 |
| 093 | Caixa | Fio de sutura 5.0 nylon com 24 um | 20 | 47,50 | 950,00 |
| 094 | Rolo | Fita adesiva branca 16X50 | 100 | 4,74 | 474,00 |
| 095 | Rolo | Fita adesiva microporosa 10 cm com 10 mt com capa protetora | 100 | 14,20 | 1.420,00 |
| 096 | Rolo | Fita adesiva microporosa 2,5 cm com 10 mt com capa protetora | 200 | 4,04 | 808,00 |
| 097 | Rolo | Fita adesiva microporosa 5,0 cm com 10 mt com capa protetora | 100 | 7,72 | 772,00 |
| 098 | Rolo | Fita para autoclave 19mmX30mt | 60 | 6,05 | 363,00 |
| 099 | Unidade | Fita para glicemia aparelho Optium | 30.000 | 0,87 | 26.100,00 |
| 100 | Rolo | Fita para marcar material cirúrgico 6,34mmX7,61mt 5 cores (01 de cada) | 05 | 70,00 | 350,00 |
| 101 | Frasco | Fixador citológico 100 ml | 30 | 7,70 | 231,00 |
| 102 | Unidade | Foco auxiliar clínico ginecológico FC 300 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 | 326,50 | 653,00 |
| 103 | Unidade | Frasco para alimentação enteral | 200 | 1,09 | 218,00 |
| 104 | Rolo | Gaze 91mmX91mt 13 fios | 100 | 73,42 | 7.342,00 |
| 105 | Galão | Gel para Ecg com 05 litros | 10 | 22,20 | 222,00 |
| 106 | Unidade | Imobilizador de cabeça (coxim) tamanho adulto com velcro | 02 | 177,50 | 355,00 |
| 107 | Unidade | Incentivador respiratório | 02 | 35,00 | 70,00 |
| 108 | Unidade | Infusor 2 vias com clamp | 500 | 1,18 | 590,00 |
| 109 | Unidade | Infusor 4 vias com clamp | 100 | 1,82 | 182,00 |
| 110 | Kit | Kit de nebulização adulto | 04 | 13,50 | 54,00 |
| 111 | Kit | Kit de nebulização infantil | 04 | 13,50 | 54,00 |
| 112 | Caixa | Lâmina fosca 26X76 com 50 unidades | 30 | 10,20 | 306,00 |
| 113 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 15 com 100 unidades | 10 | 30,50 | 305,00 |
| 114 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 22 com 100 unidades | 10 | 30,50 | 305,00 |
| 115 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 23 com 100 unidades | 10 | 30,50 | 305,00 |
| 116 | Unidade | Lâmpada auxiliar teto duplo 507mm, luminância no campo operatório 200.000 lux, campo 150mm-250mm, tensão 110-127V/220-230V, freqüência 50/60 Hz | 01 | 350,00 | 350,00 |
| 117 | Unidade | Lanterna pupilar | 03 | 22,00 | 66,00 |
| 118 | Rolo | Lençol de papel branco 70cm com 50 metros | 300 | 9,73 | 2.919,00 |
| 119 | Unidade | Lixeira inox 13 litros com pedal | 02 | 122,50 | 245,00 |
| 120 | Unidade | Lixeira plástica 13 litros com pedal cor branca | 20 | 48,60 | 972,00 |
| 121 | Par | Luva estéril nº 07 | 300 | 1,54 | 462,00 |
| 122 | Par | Luva estéril nº 08 | 200 | 1,54 | 308,00 |
| 123 | Par | Luva estéril nº 6,5 | 300 | 1,54 | 462,00 |
| 124 | Par | Luva estéril nº 7,5 | 300 | 1,54 | 462,00 |
| 125 | Par | Luva estéril nº 8,5 | 100 | 1,54 | 154,00 |
| 126 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho extra P caixa com 100 unidades | 50 | 22,76 | 1.138,00 |
| 127 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho grande caixa com 100 unidades | 100 | 22,76 | 2.276,00 |
| 128 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho média caixa com 100 unidades | 300 | 22,76 | 6.828,00 |
| 129 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho pequena caixa com 100 unidades | 300 | 22,76 | 6.828,00 |
| 130 | Caixa | Luva plástica descartável procedimento com 100 unidades | 30 | 6,60 | 198,00 |
| 131 | Unidade | Manômetro para oxigênio | 02 | 65,50 | 131,00 |
| 132 | Unidade | Manta térmica aluminizada 2,10X1,40 | 50 | 7,68 | 384,00 |
| 133 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório adulto | 30 | 13,80 | 414,00 |
| 134 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório infantil | 20 | 17,80 | 356,00 |
| 135 | Unidade | Máscara descartável de proteção individual | 200 | 0,10 | 20,00 |
| 136 | Unidade | Máscara para nebulização adulta | 20 | 5,50 | 110,00 |
| 137 | Unidade | Máscara para nebulização infantil | 20 | 5,50 | 110,00 |
| 138 | Par | Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura tamanho médio | 02 | 60,00 | 120,00 |
| 139 | Par | Muleta canadense fixa 312X500 | 02 | 51,50 | 103,00 |
| 140 | Unidade | Negatoscópio de 02 corpos | 02 | 320,00 | 640,00 |
| 141 | Unidade | Óculos de proteção haste regulável acrílico | 20 | 8,20 | 164,00 |
| 142 | Unidade | Otoscópio halogeneo com regulador de intensidade de luz | 05 | 373,80 | 1.869,00 |
| 143 | Unidade | Oxímetro de dedo com sensor adulto/infantil | 05 | 230,20 | 1.151,00 |
| 144 | Unidade | Papagaio em inox 1000ml | 02 | 84,00 | 168,00 |
| 145 | Rolo | Papel kraft 80 gr 60 cm largura com 15 kg | 20 | 95,00 | 1.900,00 |
| 146 | Pacote | Papel toalha branco 20X22,5cm com 1.000 folhas | 500 | 8,74 | 4.370,00 |
| 147 | Unidade | Pêra de borracha para ECG (adulto) | 24 | 8,50 | 204,00 |
| 148 | Unidade | Pinça anatômica dente de rato reta 12 cm | 10 | 14,10 | 141,00 |
| 149 | Unidade | Pinça anatômica reta 12 cm | 10 | 14,10 | 141,00 |
| 150 | Unidade | Pinça cheron descartável 15 cm | 20 | 60,95 | 1.219,00 |
| 151 | Unidade | Pinça foester curva 18 cm | 02 | 66,50 | 133,00 |
| 152 | Unidade | Pinça kelly curva 12 cm | 06 | 24,50 | 147,00 |
| 153 | Unidade | Pinça kelly reta 12 cm | 10 | 29,90 | 299,00 |
| 154 | Unidade | Pinça mixter baby 14 cm | 06 | 81,50 | 489,00 |
| 155 | Unidade | Porta agulha mayo hegar 12 cm | 10 | 32,10 | 321,00 |
| 156 | Unidade | Porta lâmina em plástico individual | 100 | 0,51 | 51,00 |
| 157 | Unidade | Porta papel toalha em acrílico | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 158 | Unidade | Preservativo masculino em látex não lubrificado | 1.000 | 0,29 | 290,00 |
| 159 | Unidade | Reanimador manual adulto com máscara | 02 | 228,00 | 456,00 |
| 160 | Unidade | Reanimador manual neonatal com máscara e reservatório | 01 | 235,00 | 235,00 |
| 161 | Unidade | Reanimador manual pediátrico com máscara e reservatório | 02 | 235,00 | 470,00 |
| 162 | Unidade | Refil sabonete bico de silicone 800 ml | 100 | 13,40 | 1.340,00 |
| 163 | Galão | Sabonete líquido perfumado 05 litros | 20 | 18,55 | 371,00 |
| 164 | Unidade | Saboneteira 800 ml | 10 | 13,40 | 134,00 |
| 165 | Unidade | Saco coletor de urina descartável 2000 ml | 300 | 3,67 | 1.101,00 |
| 166 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 100 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 | 39,40 | 394,00 |
| 167 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 200 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 | 57,60 | 576,00 |
| 168 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 40 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 50 | 15,60 | 780,00 |
| 169 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 60 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 30 | 21,60 | 648,00 |
| 170 | Pacote | Saco para lixo preto 30 litros com 100 unidades | 50 | 20,10 | 1.005,00 |
| 171 | Pacote | Saco para lixo preto 40 litros com 100 unidades | 80 | 25,00 | 2.000,00 |
| 172 | Pacote | Saco para lixo preto 50 litros com 100 unidades | 50 | 28,60 | 1.430,00 |
| 173 | Pacote | Saco para lixo preto 60 litros com 100 unidades | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 174 | Unidade | Scalp nº 19 rígido | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 175 | Unidade | Scalp nº 21 | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 176 | Unidade | Scalp nº 23 | 1.000 | 0,25 | 250,00 |
| 177 | Unidade | Scalp nº 25 | 300 | 0,25 | 75,00 |
| 178 | Unidade | Scalp nº 27 | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 179 | Unidade | Seringa descartável 1 ml para insulina sem agulha | 10.000 | 0,16 | 1.600,00 |
| 180 | Unidade | Seringa descartável 10 ml sem agulha | 3.000 | 0,28 | 840,00 |
| 181 | Unidade | Seringa descartável 20 ml sem agulha | 1.000 | 0,42 | 420,00 |
| 182 | Unidade | Seringa descartável 3 ml sem agulha | 3.000 | 0,15 | 450,00 |
| 183 | Unidade | Seringa descartável 5 ml sem agulha | 5.000 | 0,16 | 800,00 |
| 184 | Unidade | Seringa para insulina 1ml 6mm com agulha 0,25mm | 10.000 | 0,61 | 6.100,00 |
| 185 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 04 | 100 | 0,72 | 72,00 |
| 186 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 06 | 200 | 0,74 | 148,00 |
| 187 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 08 | 500 | 0,76 | 380,00 |
| 188 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 10 | 300 | 0,78 | 234,00 |
| 189 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 12 | 300 | 0,80 | 240,00 |
| 190 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 14 | 200 | 0,82 | 164,00 |
| 191 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 16 | 100 | 0,88 | 88,00 |
| 192 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 10 | 100 | 4,74 | 474,00 |
| 193 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 12 | 100 | 3,50 | 350,00 |
| 194 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 14 | 100 | 3,50 | 350,00 |
| 195 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 16 | 200 | 3,50 | 700,00 |
| 196 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 | 50 | 3,50 | 175,00 |
| 197 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 siliconada | 50 | 22,26 | 1.113,00 |
| 198 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 06 longa | 200 | 0,93 | 186,00 |
| 199 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 10 longa | 100 | 1,15 | 115,00 |
| 200 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 12 longa | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 201 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 14 longa | 100 | 1,22 | 122,00 |
| 202 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 16 longa | 100 | 1,29 | 129,00 |
| 203 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 18 longa | 100 | 1,39 | 139,00 |
| 204 | Unidade | Sonda retal nº 24 | 30 | 1,50 | 45,00 |
| 205 | Unidade | Sonda retal nº 26 | 30 | 1,60 | 48,00 |
| 206 | Unidade | Sonda retal nº 30 | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 207 | Unidade | Sonda uretral nº 04 | 100 | 0,77 | 77,00 |
| 208 | Unidade | Sonda uretral nº 06 | 300 | 0,79 | 237,00 |
| 209 | Unidade | Sonda uretral nº 08 | 1.000 | 0,82 | 820,00 |
| 210 | Unidade | Sonda uretral nº 10 | 300 | 0,84 | 252,00 |
| 211 | Unidade | Sonda uretral nº 12 | 1.000 | 0,86 | 860,00 |
| 212 | Unidade | Sonda uretral nº 14 | 200 | 0,96 | 192,00 |
| 213 | Unidade | Sonda uretral nº 16 | 200 | 1,18 | 236,00 |
| 214 | Unidade | Sonda uretral nº 18 | 200 | 1,24 | 248,00 |
| 215 | Caixa | Stopper com 500 unidades | 10 | 14,50 | 145,00 |
| 216 | Unidade | Suporte para lâmpada infravermelha de mesa refletor móvel+ lâmpada 220W | 01 | 130,00 | 130,00 |
| 217 | Unidade | Suporte para papel toalha em acrílico | 10 | 49,00 | 490,00 |
| 218 | Pacote | Tala de alumínio de dedo 2,6mmX25cm com 12 unidades | 02 | 13,50 | 27,00 |
| 219 | Unidade | Tala de papelão G | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 220 | Unidade | Tala de papelão M | 100 | 1,30 | 130,00 |
| 221 | Unidade | Tala de papelão P | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 222 | Unidade | Termômetro clínico digital | 40 | 15,35 | 614,00 |
| 223 | Unidade | Termômetro digital de máxima e mínima com cabo extensor | 10 | 68,00 | 680,00 |
| 224 | Unidade | Tesoura mayo reta 12 cm | 06 | 27,00 | 162,00 |
| 225 | Unidade | Tesoura metzbaum curva 12 cm | 06 | 29,00 | 174,00 |
| 226 | Unidade | Tesoura metzbaum reta 12 cm | 06 | 29,00 | 174,00 |
| 227 | Unidade | Tesoura para bandagem 19 cm vermelha | 03 | 31,00 | 93,00 |
| 228 | Unidade | Tesoura spencer 12 cm | 06 | 38,50 | 231,00 |
| 229 | Unidade | Tirante aranha adulto | 05 | 46,40 | 232,00 |
| 230 | Unidade | Tirante aranha infantil | 03 | 41,00 | 123,00 |
| 231 | Par | Tornozeleira/caneleira 01 kg | 02 | 28,00 | 56,00 |
| 232 | Par | Tornozeleira/caneleira 02 kg | 02 | 35,00 | 70,00 |
| 233 | Par | Tornozeleira/caneleira 03 kg | 02 | 45,00 | 90,00 |
| 234 | Par | Tornozeleira/caneleira 04 kg | 02 | 58,00 | 116,00 |
| 235 | Par | Tornozeleira/caneleira 05 kg | 02 | 70,00 | 140,00 |
| 236 | Par | Tornozeleira/caneleira 500 gr | 02 | 30,00 | 60,00 |
| 237 | Unidade | Trena antropométrica de madeira 100 cm | 03 | 39,00 | 117,00 |
| 238 | Metro | Tubo de látex garrote | 20 | 1,60 | 32,00 |
| 239 | Metro | Tubo de látex para oxigênio/aspiração | 50 | 4,80 | 240,00 |
|  |  | TOTAL |  |  | 263.763,00 |

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

(nome da empresa), inscrita no cnpj n° ................................, sediada na rua ................., (cidade/estado), neste ato representada pelo(a) Sr(a). ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, detentor(a) de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatorios, confere-os `......................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________ com o fim especifico de representar o outorgante perante o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis - SC, na modalidade Pregão Presencial n.º 04/2016 – Registro de Preços, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_____________, em ____ de ______ 2016.

___________________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

____________________________________________

Nome completo e Assinatura do Credenciado

(reconhecer firma)

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

(Nome da empresa), cnpj n° ......................, sediada na rua ..........................., (cidade/estado), declara sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL n.º 04/2016, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório (artigo 4º, inciso 7º, da Lei nº 10.520/02), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

_____________, em ____ de ______ 2016.

_______________________________________________

Nome completo e Assinatura do Representante Legal

Carimbo

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

A empresa ................................, com sede na rua ...................................., inscrita no cnpj n° ......................, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse município o fornecimento dos objetos abaixo relacionados, parte deste ato convocatório, e de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

| Item | Unidade | Descrição | Quant | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Pacote | Abaixador de língua descartável de madeira com 100 unidades | 100 |  |  |
| 002 | Unidade | Abocath nº 14 com dispositivo de segurança | 500 |  |  |
| 003 | Unidade | Abocath nº 16 com dispositivo de segurança | 500 |  |  |
| 004 | Unidade | Abocath nº 18 com dispositivo de segurança | 500 |  |  |
| 005 | Unidade | Abocath nº 20 com dispositivo de segurança | 500 |  |  |
| 006 | Unidade | Abocath nº 22 com dispositivo de segurança | 1.000 |  |  |
| 007 | Unidade | Abocath nº 24 com dispositivo de segurança | 500 |  |  |
| 008 | Unidade | Adaptador para frasco de soro 1,5mm | 200 |  |  |
| 009 | Frasco | Água oxigenada 1000 ml | 20 |  |  |
| 010 | Unidade | Agulha descartável 13X3 para insulina | 12.000 |  |  |
| 011 | Unidade | Agulha descartável 13X4,5 | 2.000 |  |  |
| 012 | Unidade | Agulha descartável 20X5,5 | 2.000 |  |  |
| 013 | Unidade | Agulha descartável 25X6 | 3.000 |  |  |
| 014 | Unidade | Agulha descartável 25X7 | 3.000 |  |  |
| 015 | Unidade | Agulha descartável 25X8 | 5.000 |  |  |
| 016 | Unidade | Agulha descartável 30X7 | 7.000 |  |  |
| 017 | Unidade | Agulha descartável 40X12 | 3.000 |  |  |
| 018 | Frasco | Alcool 70 % com 1000 ml | 200 |  |  |
| 019 | Frasco | Alcool gel 70% com 1000 ml | 100 |  |  |
| 020 | Rolo | Algodão hidrófilo 500 gr | 200 |  |  |
| 021 | Unidade | Almotolia plástica escura reta 500 ml | 50 |  |  |
| 022 | Unidade | Almotolia plástica transparente 100 ml | 200 |  |  |
| 023 | Unidade | Almotolia plástica transparente reta 500 ml | 50 |  |  |
| 024 | Unidade | Andador articulado em alumínio 702/704 | 02 |  |  |
| 025 | Unidade | Aparelho completo para inalação adulto com cachimbo, extensão e máscara, 220V | 10 |  |  |
| 026 | Unidade | Aplicador de creme vaginal | 3.000 |  |  |
| 027 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX08cm – pacote com 12 unidades | 500 |  |  |
| 028 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX10cm – pacote com 12 unidades | 500 |  |  |
| 029 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX12cm – pacote com 12 unidades | 700 |  |  |
| 030 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX15cm – pacote com 12 unidades | 500 |  |  |
| 031 | Pacote | Atadura de crepom 13 fios – 3mX20cm – pacote com 12 unidades | 300 |  |  |
| 032 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho G | 10 |  |  |
| 033 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho M | 10 |  |  |
| 034 | Unidade | Bandagem triangular em algodão tamanho P | 10 |  |  |
| 035 | Unidade | Bandeja inox retangular 37X27X4 | 02 |  |  |
| 036 | Unidade | Bandeja inox retangular 42X30X4 | 02 |  |  |
| 037 | Pacote | Bateria para AED Plus com 10 unidades (desfibrilador) | 02 |  |  |
| 038 | Unidade | Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml | 400 |  |  |
| 039 | Unidade | Bolsa mochila Samu medicamentos 717 verde fibra resgate | 01 |  |  |
| 040 | Unidade | Bolsa para colostomia 19X64mm transparente | 300 |  |  |
| 041 | Unidade | Cabo de bisturi 15 | 20 |  |  |
| 042 | Unidade | Cabo de bisturi 23 | 20 |  |  |
| 043 | Unidade | Cabo universal para Tens - par | 10 |  |  |
| 044 | Unidade | Cadeira de rodas 1200X1400 até 120 kg | 02 |  |  |
| 045 | Unidade | Cadeira de rodas para banho 864X1299 até 72 kg | 02 |  |  |
| 046 | Unidade | Caixa para esterilização 18X08X03 em aço inox canto arredondados | 05 |  |  |
| 047 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 20 litros | 10 |  |  |
| 048 | Unidade | Caixa plástica organizadora com tampa 25 litros | 10 |  |  |
| 049 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 30X30 cm | 50 |  |  |
| 050 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 35X35 cm com fenestrado de 10 cm | 50 |  |  |
| 051 | Unidade | Campo fenestrado em algodão cru 40X40 cm | 50 |  |  |
| 052 | Unidade | Caneta clínica tipo lanterna | 20 |  |  |
| 053 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto | 200 |  |  |
| 054 | Unidade | Cateter para oxigênio tipo óculos infantil | 100 |  |  |
| 055 | Unidade | Cautério portátil 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 |  |  |
| 056 | Unidade | Colar cervical 4X1 em pvc | 04 |  |  |
| 057 | Unidade | Colar cervical M | 05 |  |  |
| 058 | Unidade | Colar cervical neonatal | 02 |  |  |
| 059 | Unidade | Colar cervical P | 08 |  |  |
| 060 | Unidade | Colar cervical pediátrico | 05 |  |  |
| 061 | Unidade | Colchão hospitalar 500X500 44 kg | 02 |  |  |
| 062 | Unidade | Colchão piramidal 833X625 68 kg | 02 |  |  |
| 063 | Unidade | Colete Ked para imobilização adulto | 02 |  |  |
| 064 | Caixa | Coletor para perfurocortante 07 litros com 10 unidades | 50 |  |  |
| 065 | Caixa | Coletor para perfurocortante 13 litros com 10 unidades | 50 |  |  |
| 066 | Unidade | Coletor urinário de perna 750 ml | 80 |  |  |
| 067 | Unidade | Comadre em inox 2,5 lt | 02 |  |  |
| 068 | Pacote | Compressa de gaze 7,5X7,5 com 13 fios – 500 unidades | 1.000 |  |  |
| 069 | Pacote | Compressa de gaze super absorvente estéril 100% viscose 7,5X7,5cm (fechada) 7,5X30cm (aberta) peso líquido 1,0/un, com 05 unidades | 2.000 |  |  |
| 070 | Unidade | Cuba rim inox 26X12 cm | 03 |  |  |
| 071 | Unidade | Detector fetal digital de mesa, garantia mínima de 01 ano | 02 |  |  |
| 072 | Unidade | Dispositivo para incontinência urinária com preservativo | 200 |  |  |
| 073 | Pacote | Eletrodo adesivo 5X5 com 04 unidades | 30 |  |  |
| 074 | Unidade | Eletrodo para desfibrilação adulto CPR Stat-Padz (DEA Zoll Plus) | 04 |  |  |
| 075 | Unidade | Eletrodo Pedi Padz II para desfibrilação infantil (DEA Zoll Plus) | 02 |  |  |
| 076 | Unidade | Equipo para soro macro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 3.000 |  |  |
| 077 | Unidade | Equipo para soro micro gotas com injetor lateral, com clamp e protetor de dedos | 1.000 |  |  |
| 078 | Unidade | Escada 02 degraus em aço 40X34X40 cm | 02 |  |  |
| 079 | Unidade | Escova cervical descartável não estéril | 1.000 |  |  |
| 080 | Unidade | Esfigmomanômetro adulto com velcro | 15 |  |  |
| 081 | Unidade | Esfigmomanômetro infantil com velcro | 05 |  |  |
| 082 | Rolo | Esparadrapo 10 cm X 4,5 mt | 30 |  |  |
| 083 | Rolo | Esparadrapo 4,5cmX12mm com 10 metros e capa protetora | 300 |  |  |
| 084 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira com 100 unidades | 50 |  |  |
| 085 | Unidade | Espéculo vaginal descartável médio | 1.000 |  |  |
| 086 | Unidade | Especulo vaginal descartável pequeno | 1.000 |  |  |
| 087 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples adulto | 10 |  |  |
| 088 | Unidade | Estetoscópio com mangueira simples infantil | 10 |  |  |
| 089 | Unidade | Estojo em polipropileno c/02 bandejas, 16 divisões, medindo 41X24,5X21,5cm, cor branca | 04 |  |  |
| 090 | Caixa | Fio de sutura 2.0 nylon com 24 unidades | 20 |  |  |
| 091 | Caixa | Fio de sutura 3.0 nylon com 24 unidades | 20 |  |  |
| 092 | Caixa | Fio de sutura 4.0 nylon com 24 um | 20 |  |  |
| 093 | Caixa | Fio de sutura 5.0 nylon com 24 um | 20 |  |  |
| 094 | Rolo | Fita adesiva branca 16X50 | 100 |  |  |
| 095 | Rolo | Fita adesiva microporosa 10 cm com 10 mt com capa protetora | 100 |  |  |
| 096 | Rolo | Fita adesiva microporosa 2,5 cm com 10 mt com capa protetora | 200 |  |  |
| 097 | Rolo | Fita adesiva microporosa 5,0 cm com 10 mt com capa protetora | 100 |  |  |
| 098 | Rolo | Fita para autoclave 19mmX30mt | 60 |  |  |
| 099 | Unidade | Fita para glicemia aparelho Optium | 30.000 |  |  |
| 100 | Rolo | Fita para marcar material cirúrgico 6,34mmX7,61mt 5 cores (01 de cada) | 05 |  |  |
| 101 | Frasco | Fixador citológico 100 ml | 30 |  |  |
| 102 | Unidade | Foco auxiliar clínico ginecológico FC 300 220V, garantia mínima de 01 ano | 02 |  |  |
| 103 | Unidade | Frasco para alimentação enteral | 200 |  |  |
| 104 | Rolo | Gaze 91mmX91mt 13 fios | 100 |  |  |
| 105 | Galão | Gel para Ecg com 05 litros | 10 |  |  |
| 106 | Unidade | Imobilizador de cabeça (coxim) tamanho adulto com velcro | 02 |  |  |
| 107 | Unidade | Incentivador respiratório | 02 |  |  |
| 108 | Unidade | Infusor 2 vias com clamp | 500 |  |  |
| 109 | Unidade | Infusor 4 vias com clamp | 100 |  |  |
| 110 | Kit | Kit de nebulização adulto | 04 |  |  |
| 111 | Kit | Kit de nebulização infantil | 04 |  |  |
| 112 | Caixa | Lâmina fosca 26X76 com 50 unidades | 30 |  |  |
| 113 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 15 com 100 unidades | 10 |  |  |
| 114 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 22 com 100 unidades | 10 |  |  |
| 115 | Caixa | Lâmina para bisturi reta nº 23 com 100 unidades | 10 |  |  |
| 116 | Unidade | Lâmpada auxiliar teto duplo 507mm, luminância no campo operatório 200.000 lux, campo 150mm-250mm, tensão 110-127V/220-230V, freqüência 50/60 Hz | 01 |  |  |
| 117 | Unidade | Lanterna pupilar | 03 |  |  |
| 118 | Rolo | Lençol de papel branco 70cm com 50 metros | 300 |  |  |
| 119 | Unidade | Lixeira inox 13 litros com pedal | 02 |  |  |
| 120 | Unidade | Lixeira plástica 13 litros com pedal cor branca | 20 |  |  |
| 121 | Par | Luva estéril nº 07 | 300 |  |  |
| 122 | Par | Luva estéril nº 08 | 200 |  |  |
| 123 | Par | Luva estéril nº 6,5 | 300 |  |  |
| 124 | Par | Luva estéril nº 7,5 | 300 |  |  |
| 125 | Par | Luva estéril nº 8,5 | 100 |  |  |
| 126 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho extra P caixa com 100 unidades | 50 |  |  |
| 127 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho grande caixa com 100 unidades | 100 |  |  |
| 128 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho média caixa com 100 unidades | 300 |  |  |
| 129 | Caixa | Luva látex para procedimento tamanho pequena caixa com 100 unidades | 300 |  |  |
| 130 | Caixa | Luva plástica descartável procedimento com 100 unidades | 30 |  |  |
| 131 | Unidade | Manômetro para oxigênio | 02 |  |  |
| 132 | Unidade | Manta térmica aluminizada 2,10X1,40 | 50 |  |  |
| 133 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório adulto | 30 |  |  |
| 134 | Unidade | Máscara de oxigênio com reservatório infantil | 20 |  |  |
| 135 | Unidade | Máscara descartável de proteção individual | 200 |  |  |
| 136 | Unidade | Máscara para nebulização adulta | 20 |  |  |
| 137 | Unidade | Máscara para nebulização infantil | 20 |  |  |
| 138 | Par | Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura tamanho médio | 02 |  |  |
| 139 | Par | Muleta canadense fixa 312X500 | 02 |  |  |
| 140 | Unidade | Negatoscópio de 02 corpos | 02 |  |  |
| 141 | Unidade | Óculos de proteção haste regulável acrílico | 20 |  |  |
| 142 | Unidade | Otoscópio halogeneo com regulador de intensidade de luz | 05 |  |  |
| 143 | Unidade | Oxímetro de dedo com sensor adulto/infantil | 05 |  |  |
| 144 | Unidade | Papagaio em inox 1000ml | 02 |  |  |
| 145 | Rolo | Papel kraft 80 gr 60 cm largura com 15 kg | 20 |  |  |
| 146 | Pacote | Papel toalha branco 20X22,5cm com 1.000 folhas | 500 |  |  |
| 147 | Unidade | Pêra de borracha para ECG (adulto) | 24 |  |  |
| 148 | Unidade | Pinça anatômica dente de rato reta 12 cm | 10 |  |  |
| 149 | Unidade | Pinça anatômica reta 12 cm | 10 |  |  |
| 150 | Unidade | Pinça cheron descartável 15 cm | 20 |  |  |
| 151 | Unidade | Pinça foester curva 18 cm | 02 |  |  |
| 152 | Unidade | Pinça kelly curva 12 cm | 06 |  |  |
| 153 | Unidade | Pinça kelly reta 12 cm | 10 |  |  |
| 154 | Unidade | Pinça mixter baby 14 cm | 06 |  |  |
| 155 | Unidade | Porta agulha mayo hegar 12 cm | 10 |  |  |
| 156 | Unidade | Porta lâmina em plástico individual | 100 |  |  |
| 157 | Unidade | Porta papel toalha em acrílico | 10 |  |  |
| 158 | Unidade | Preservativo masculino em látex não lubrificado | 1.000 |  |  |
| 159 | Unidade | Reanimador manual adulto com máscara | 02 |  |  |
| 160 | Unidade | Reanimador manual neonatal com máscara e reservatório | 01 |  |  |
| 161 | Unidade | Reanimador manual pediátrico com máscara e reservatório | 02 |  |  |
| 162 | Unidade | Refil sabonete bico de silicone 800 ml | 100 |  |  |
| 163 | Galão | Sabonete líquido perfumado 05 litros | 20 |  |  |
| 164 | Unidade | Saboneteira 800 ml | 10 |  |  |
| 165 | Unidade | Saco coletor de urina descartável 2000 ml | 300 |  |  |
| 166 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 100 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 |  |  |
| 167 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 200 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 10 |  |  |
| 168 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 40 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 50 |  |  |
| 169 | Pacote | Saco para lixo hospitalar branco leitoso 60 litros com tarja de identificação c/ 100 un | 30 |  |  |
| 170 | Pacote | Saco para lixo preto 30 litros com 100 unidades | 50 |  |  |
| 171 | Pacote | Saco para lixo preto 40 litros com 100 unidades | 80 |  |  |
| 172 | Pacote | Saco para lixo preto 50 litros com 100 unidades | 50 |  |  |
| 173 | Pacote | Saco para lixo preto 60 litros com 100 unidades | 100 |  |  |
| 174 | Unidade | Scalp nº 19 rígido | 100 |  |  |
| 175 | Unidade | Scalp nº 21 | 100 |  |  |
| 176 | Unidade | Scalp nº 23 | 1.000 |  |  |
| 177 | Unidade | Scalp nº 25 | 300 |  |  |
| 178 | Unidade | Scalp nº 27 | 200 |  |  |
| 179 | Unidade | Seringa descartável 1 ml para insulina sem agulha | 10.000 |  |  |
| 180 | Unidade | Seringa descartável 10 ml sem agulha | 3.000 |  |  |
| 181 | Unidade | Seringa descartável 20 ml sem agulha | 1.000 |  |  |
| 182 | Unidade | Seringa descartável 3 ml sem agulha | 3.000 |  |  |
| 183 | Unidade | Seringa descartável 5 ml sem agulha | 5.000 |  |  |
| 184 | Unidade | Seringa para insulina 1ml 6mm com agulha 0,25mm | 10.000 |  |  |
| 185 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 04 | 100 |  |  |
| 186 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 06 | 200 |  |  |
| 187 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 08 | 500 |  |  |
| 188 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 10 | 300 |  |  |
| 189 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 12 | 300 |  |  |
| 190 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 14 | 200 |  |  |
| 191 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 16 | 100 |  |  |
| 192 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 10 | 100 |  |  |
| 193 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 12 | 100 |  |  |
| 194 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 14 | 100 |  |  |
| 195 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 16 | 200 |  |  |
| 196 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 | 50 |  |  |
| 197 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 siliconada | 50 |  |  |
| 198 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 06 longa | 200 |  |  |
| 199 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 10 longa | 100 |  |  |
| 200 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 12 longa | 100 |  |  |
| 201 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 14 longa | 100 |  |  |
| 202 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 16 longa | 100 |  |  |
| 203 | Unidade | Sonda nasogástrica nº 18 longa | 100 |  |  |
| 204 | Unidade | Sonda retal nº 24 | 30 |  |  |
| 205 | Unidade | Sonda retal nº 26 | 30 |  |  |
| 206 | Unidade | Sonda retal nº 30 | 30 |  |  |
| 207 | Unidade | Sonda uretral nº 04 | 100 |  |  |
| 208 | Unidade | Sonda uretral nº 06 | 300 |  |  |
| 209 | Unidade | Sonda uretral nº 08 | 1.000 |  |  |
| 210 | Unidade | Sonda uretral nº 10 | 300 |  |  |
| 211 | Unidade | Sonda uretral nº 12 | 1.000 |  |  |
| 212 | Unidade | Sonda uretral nº 14 | 200 |  |  |
| 213 | Unidade | Sonda uretral nº 16 | 200 |  |  |
| 214 | Unidade | Sonda uretral nº 18 | 200 |  |  |
| 215 | Caixa | Stopper com 500 unidades | 10 |  |  |
| 216 | Unidade | Suporte para lâmpada infravermelha de mesa refletor móvel+ lâmpada 220W | 01 |  |  |
| 217 | Unidade | Suporte para papel toalha em acrílico | 10 |  |  |
| 218 | Pacote | Tala de alumínio de dedo 2,6mmX25cm com 12 unidades | 02 |  |  |
| 219 | Unidade | Tala de papelão G | 100 |  |  |
| 220 | Unidade | Tala de papelão M | 100 |  |  |
| 221 | Unidade | Tala de papelão P | 100 |  |  |
| 222 | Unidade | Termômetro clínico digital | 40 |  |  |
| 223 | Unidade | Termômetro digital de máxima e mínima com cabo extensor | 10 |  |  |
| 224 | Unidade | Tesoura mayo reta 12 cm | 06 |  |  |
| 225 | Unidade | Tesoura metzbaum curva 12 cm | 06 |  |  |
| 226 | Unidade | Tesoura metzbaum reta 12 cm | 06 |  |  |
| 227 | Unidade | Tesoura para bandagem 19 cm vermelha | 03 |  |  |
| 228 | Unidade | Tesoura spencer 12 cm | 06 |  |  |
| 229 | Unidade | Tirante aranha adulto | 05 |  |  |
| 230 | Unidade | Tirante aranha infantil | 03 |  |  |
| 231 | Par | Tornozeleira/caneleira 01 kg | 02 |  |  |
| 232 | Par | Tornozeleira/caneleira 02 kg | 02 |  |  |
| 233 | Par | Tornozeleira/caneleira 03 kg | 02 |  |  |
| 234 | Par | Tornozeleira/caneleira 04 kg | 02 |  |  |
| 235 | Par | Tornozeleira/caneleira 05 kg | 02 |  |  |
| 236 | Par | Tornozeleira/caneleira 500 gr | 02 |  |  |
| 237 | Unidade | Trena antropométrica de madeira 100 cm | 03 |  |  |
| 238 | Metro | Tubo de látex garrote | 20 |  |  |
| 239 | Metro | Tubo de látex para oxigênio/aspiração | 50 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |

- No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

- Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital.

- VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ____ ( _______________) (no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes).

- PRAZO DE ENTREGA: ____________________________________

(conforme edital).

- PRAZO DE  GARANTIA DO OBJETO: ..................................

Data:

Nome do representante legal:

____________________________________________

Carimbo do cnpj

ASSINATURA DO REPRESENTANTE  DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

Ref.: Procedimento Licitatório n.º ...............

Modalidade Pregão Presencial ............

O signatário da presente, em nome da proponente __________________________, declara concordar com os termos da Licitação modalidade Pregão Presencial n.º 04/2016, supramencionado e dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o(s) fornecimento(s) previsto(s).

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Local, _____ de ____________________ de 2016.

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente)

ANEXO VI

##### MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços  n.º 06/2015, instaurado pela Prefeitura Municipal de Irineópolis, que não incorremos em qualquer das condições impeditivas, conforme abaixo discriminado:

. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

...................................., em..............de.............................de 2016.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO EM Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016  - REGISTRO DE PREÇOS

........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).

_______________________________________________

data

_______________________________________________

Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2016

PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2016

VALIDADE: 12 (DOZE MESES)

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Avenida 22 de julho, nº 1080, centro, neste município de Irineópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Giseli Kempinski, brasileira, solteira, no exercício do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliado a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito no CPF n° 037.800.599-59, e a empresa .............................................., estabelecida na rua ................, CNPJ ......................................., pelo seu representante, Sr. ............................., sob n° de CPF ............................. e RG ........................, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00, Decreto Municipal n°. 1652/2007 e o Decreto Municipal nº. 1.684/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 04/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatorio nº 12/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

  - – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados:

| Item | Unidade | Quanti-dade | Descrição | Marca | Valor unitário R$ | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor global da empresa R$ ......,.. (......................) |  |  |  |  |  |  |

1.2 – A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela secretaria devera atender as seguintes exigências:

1.2.1. Entregar os produtos no endereço: Avenida 22 de julho nº 1080, centro – Irineópolis/SC.

1.3 - Os produtos deverão ter validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data da efetiva entrega dos mesmos no local indicado, conforme item anterior.

CLAUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

2.2 – Nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Irineópolis não será obrigado a aquisição, exclusivamente de intermédio, os materiais referidos na clausula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as clausulas e condições constantes do edital de Pregão Presencial nº. 04/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLAUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente, mediante boleto bancário.

3.2 – A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo município.

3.3 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem a aplicação da penalidade.

3.4 – As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.

3.4.1 – juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS e CND Federal.

3.5 – O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLAUSULA QUARTA

DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da nota de empenho.

4.1.1 – A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, alem da identificação de quem procedeu o recebimento dos produtos.

4.2 – A entrega será feita ao funcionário Sr. José Osnir Cardoso- Diretor Financeiro, e Chaiane Hedivig Boruch – Farmacêutica, ou a quem estes designar no endereço indicado, a quem caberá conferí-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.3 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o funcionário responsável não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.4 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco).

4.5 – A secretaria terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para processar a conferencia do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLAUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – Do Município:

5.1.1 – Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 – Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso;

5.1.3 – Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5 – Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

5.2 – Da empresa Vencedora:

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 – pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

5.2.3 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, ate o limite de 25% vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5 – Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

5.2.6 – Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

CLAUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 – Os contratos de aquisição, decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.

6.4 – A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na copia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, alem da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5 – A copia da nota de empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

CLAUSULA SETIMA

DAS PENALIDADES

7.1 – Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitara a detentora da Ata, às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das destacam-se:

a) advertência;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de 02% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjudicatório em executá-la;

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2 – Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.3 – Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.4 – O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLAUSULA OITAVA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 – Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da clausula segunda da presente Ata e, em atendimento ao § 1º do artigo 28 da Lei Federal nº. 9.069 de 29.06.1995, ao artigo 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 02.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº. 04/2016, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLAUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 – a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 – por razões de interesse publico devidamente demonstrada e justificada pela Administração.

9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registradas a partir da ultima publicação.

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na clausula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSULA DECIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitações, os quantitativos das aquisições.

10.1.1 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. 04/2016 – Registro de Preços e a proposta da empresa ________, classificada nos itens numerados na clausula Primeira, do Objeto.

12.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, Decreto Federal n°. 3.555/00 e pelo Decreto Municipal nº. 1.684/2007, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DO FORO

13.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Porto União/SC, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, ... de ............... de  2016.

GISELI KEMPINSKI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME

EMPRESA DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

Nome:	Nome:

CPF:	CPF: